## Sheet1
Sales Organization | Plant | Material | Gross Weight | Weight unit | Material Language | Material Description ( EN ) | Material Description ( PT ) | Material Description ( Z9 ) | Catalog | Ser | ZREP Econ Cat | Consumable ZREP? | Product hierarchy | Material Type | SOrg1K Dchain | SOrg1K CS | SOrg1K Price | SOrg4K DC | SOrg4K CS | Target Sorg Price | Target Sorg dchain | Target Sorg Plant | Target Sorg CS | Target Sorg Pub | Target Plant Status | Procurement type | Special procurement | Target Plant Cost | MRP Type | Delivering Plant Status | BRHTS | NCM in Plant | NVE Reqd | ZSLO_NVE_CODES | Import License Reqd | MRP Controller | Mat. CFOP category | Material origin | Material usage | Produced in-house | Tech. Description ( EN ) | Tech. Description ( PT ) | Tech. Description ( Z9 ) | SOrg4K Price Group | SOrg1K Material group 2 | SOrg1K Price Group | Target Sorg Material group 2
3011 | 6110 | 800TC-DXA T | 0.186 | KG | E | 30mm Momentary Push Button 800T PB | BOTÃO DE CONTATO MOMENTÂNEO 30mm 800T PB |  | 800TC-DXA | T |  |  | PBSA0153A0384A3559 | ZFG |  | X | 99.86 | Not Extended | Not Extended | 301 |  | 6120 | X | X | 03 | F | E8 | Zero | PD | 03 | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800T PB,30mm Momentary Push Button,Mushroom Head Push-Button,Mushroom Head,No Cap,Standard,Standard, No Cap,Finger Guards on Termina ls,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block In Position 2,No Block In Position 3,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block In Position 4,Devi ce with Packaging | Botão De Contato Momentâneo,Família/Bulletin 800T,Não Iluminado,Com Proteção Segura Para Dedos(Anteparo Nos Terminais),Tipo Do Operador: Cabeça Redonda/Cogumelo(Mushroom Head),Sem Tampa,Com Bloco De Contato Customizado Pelo Cliente,Vendido Com Embalagem,Este Produto É Um Comutador Para Proteção De Circuitos Elétricos Com Surtos Ou Picos De Tensão,Para Tensões Não Superiores A 1000V |  |  | 600 | 330 | 600
3011 | 6120 | 800TC-DXA T | 0.186 | KG | E | 30mm Momentary Push Button 800T PB | BOTÃO DE CONTATO MOMENTÂNEO 30mm 800T PB |  | 800TC-DXA | T |  |  | PBSA0153A0384A3559 | ZFG |  | X | 99.86 | Not Extended | Not Extended | 301 |  | 6120 | X | X | 03 | F | E8 | Zero | PD | 03 | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800T PB,30mm Momentary Push Button,Mushroom Head Push-Button,Mushroom Head,No Cap,Standard,Standard, No Cap,Finger Guards on Termina ls,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block In Position 2,No Block In Position 3,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block In Position 4,Devi ce with Packaging | Botão De Contato Momentâneo,Família/Bulletin 800T,Não Iluminado,Com Proteção Segura Para Dedos(Anteparo Nos Terminais),Tipo Do Operador: Cabeça Redonda/Cogumelo(Mushroom Head),Sem Tampa,Com Bloco De Contato Customizado Pelo Cliente,Vendido Com Embalagem,Este Produto É Um Comutador Para Proteção De Circuitos Elétricos Com Surtos Ou Picos De Tensão,Para Tensões Não Superiores A 1000V |  |  | 600 | 330 | 600
3011 | 6140 | 800TC-DXA T | 0.186 | KG | E | 30mm Momentary Push Button 800T PB | BOTÃO DE CONTATO MOMENTÂNEO 30mm 800T PB |  | 800TC-DXA | T |  |  | PBSA0153A0384A3559 | ZFG |  | X | 99.86 | Not Extended | Not Extended | 301 |  | 6120 | X | X | 03 | F | E8 | Zero | PD | 03 | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800T PB,30mm Momentary Push Button,Mushroom Head Push-Button,Mushroom Head,No Cap,Standard,Standard, No Cap,Finger Guards on Termina ls,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block In Position 2,No Block In Position 3,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block In Position 4,Devi ce with Packaging | Botão De Contato Momentâneo,Família/Bulletin 800T,Não Iluminado,Com Proteção Segura Para Dedos(Anteparo Nos Terminais),Tipo Do Operador: Cabeça Redonda/Cogumelo(Mushroom Head),Sem Tampa,Com Bloco De Contato Customizado Pelo Cliente,Vendido Com Embalagem,Este Produto É Um Comutador Para Proteção De Circuitos Elétricos Com Surtos Ou Picos De Tensão,Para Tensões Não Superiores A 1000V |  |  | 600 | 330 | 600
3011 | 6110 | 800TC-KC2AAXX T | 0.15 | KG | E | 30mm Selector Push Button 800T PB | OPERADOR BOTÃO EMPURRAR-PUXAR 30mm 800T |  | 800TC-KC2AAXX | T |  |  | PBSA0153A0384A3566 | ZFG |  | X | 280.29 | Not Extended | Not Extended | 844.84 | ZX | 6120 | X | X | 03 | F | E8 | Zero | PD |  |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800T PB,30mm Selector Push Button,Flush Button with C Cam,Black,Finger Guards on Terminals,1-NO 1-NC Standard Contacts,1-NO 1-NC Sta ndard Contacts,No Block in Position 3,No Block in Position 4 | 800T PB,30mm Selector Push Button,Flush Button with C Cam,Black,Proteção P/Dedos Nos Terminais,1-NO 1-NC Standard Contacts,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block in Position 3,No Block in Position 4 |  |  | 600 | 330 | 600
3011 | 6120 | 800TC-KC2AAXX T | 0.15 | KG | E | 30mm Selector Push Button 800T PB | OPERADOR BOTÃO EMPURRAR-PUXAR 30mm 800T |  | 800TC-KC2AAXX | T |  |  | PBSA0153A0384A3566 | ZFG |  | X | 280.29 | Not Extended | Not Extended | 844.84 | ZX | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800T PB,30mm Selector Push Button,Flush Button with C Cam,Black,Finger Guards on Terminals,1-NO 1-NC Standard Contacts,1-NO 1-NC Sta ndard Contacts,No Block in Position 3,No Block in Position 4 | 800T PB,30mm Selector Push Button,Flush Button with C Cam,Black,Proteção P/Dedos Nos Terminais,1-NO 1-NC Standard Contacts,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block in Position 3,No Block in Position 4 |  |  | 600 | 330 | 600
3011 | 6140 | 800TC-KC2AAXX T | 0.15 | KG | E | 30mm Selector Push Button 800T PB | OPERADOR BOTÃO EMPURRAR-PUXAR 30mm 800T |  | 800TC-KC2AAXX | T |  |  | PBSA0153A0384A3566 | ZFG |  | X | 280.29 | Not Extended | Not Extended | 844.84 | ZX | 6120 | X | X | 03 | F | E8 | Zero | PD |  |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800T PB,30mm Selector Push Button,Flush Button with C Cam,Black,Finger Guards on Terminals,1-NO 1-NC Standard Contacts,1-NO 1-NC Sta ndard Contacts,No Block in Position 3,No Block in Position 4 | 800T PB,30mm Selector Push Button,Flush Button with C Cam,Black,Proteção P/Dedos Nos Terminais,1-NO 1-NC Standard Contacts,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block in Position 3,No Block in Position 4 |  |  | 600 | 330 | 600
3011 | 6110 | 836T-T261J A | 1.572 | KG | E | Electro-Mech Pres Cntrl Sw | CHAVE DE CONTROLE DE PRESSÃO ELETROMEC. |  | 836T-T261J | A |  |  | GIAA0053A7494A3482 | ZFG |  | X | 1318.37 |  | X | 3973.8 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Electro-Mech Pres Cntrl Sw,Pressure Control,Stainless Steel Bellows,2.5…20 psi Operating Range,30"Hg...35 psi Operating Range,8…100 psi Operating Range,2.5…20 psi Operating Range,8…100 psi Operating Range,30"Hg...35 psi Operating Range,Type 1,4 & 13 Industrial,2- Circuit Contact Block - Std.,Standard Trip/Reset Setting | Chave De Controle De Pressão,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 836T-T261J,De Uso Industrial,Eletromecânica,Família/Bulletin 836T,Intervalo De Medição De Pressão 5-20psi,Com Fole De Liga De Aço Inoxidável,Classificado Como Outros Seccionadores Para Uma Tensão Não Superior A 1000V |  | 14H | 600 | 14H | 600
3011 | 6120 | 836T-T261J A | 1.572 | KG | E | Electro-Mech Pres Cntrl Sw | CHAVE DE CONTROLE DE PRESSÃO ELETROMEC. |  | 836T-T261J | A |  |  | GIAA0053A7494A3482 | ZFG |  | X | 1318.37 |  | X | 3973.8 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Electro-Mech Pres Cntrl Sw,Pressure Control,Stainless Steel Bellows,2.5…20 psi Operating Range,30"Hg...35 psi Operating Range,8…100 psi Operating Range,2.5…20 psi Operating Range,8…100 psi Operating Range,30"Hg...35 psi Operating Range,Type 1,4 & 13 Industrial,2- Circuit Contact Block - Std.,Standard Trip/Reset Setting | Chave De Controle De Pressão,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 836T-T261J,De Uso Industrial,Eletromecânica,Família/Bulletin 836T,Intervalo De Medição De Pressão 5-20psi,Com Fole De Liga De Aço Inoxidável,Classificado Como Outros Seccionadores Para Uma Tensão Não Superior A 1000V |  | 14H | 600 | 14H | 600
3011 | 6140 | 836T-T261J A | 1.572 | KG | E | Electro-Mech Pres Cntrl Sw | CHAVE DE CONTROLE DE PRESSÃO ELETROMEC. |  | 836T-T261J | A |  |  | GIAA0053A7494A3482 | ZFG |  | X | 1318.37 |  | X | 3973.8 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Electro-Mech Pres Cntrl Sw,Pressure Control,Stainless Steel Bellows,2.5…20 psi Operating Range,30"Hg...35 psi Operating Range,8…100 psi Operating Range,2.5…20 psi Operating Range,8…100 psi Operating Range,30"Hg...35 psi Operating Range,Type 1,4 & 13 Industrial,2- Circuit Contact Block - Std.,Standard Trip/Reset Setting | Chave De Controle De Pressão,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 836T-T261J,De Uso Industrial,Eletromecânica,Família/Bulletin 836T,Intervalo De Medição De Pressão 5-20psi,Com Fole De Liga De Aço Inoxidável,Classificado Como Outros Seccionadores Para Uma Tensão Não Superior A 1000V |  | 14H | 600 | 14H | 600
3011 | 6160 | 836T-T261J A | 1.572 | KG | E | Electro-Mech Pres Cntrl Sw | CHAVE DE CONTROLE DE PRESSÃO ELETROMEC. |  | 836T-T261J | A |  |  | GIAA0053A7494A3482 | ZFG |  | X | 1318.37 |  | X | 3973.8 |  | 6120 | X | X |  | F | E8 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 041 | 00 | 1 | 1 |  | Electro-Mech Pres Cntrl Sw,Pressure Control,Stainless Steel Bellows,2.5…20 psi Operating Range,30"Hg...35 psi Operating Range,8…100 psi Operating Range,2.5…20 psi Operating Range,8…100 psi Operating Range,30"Hg...35 psi Operating Range,Type 1,4 & 13 Industrial,2- Circuit Contact Block - Std.,Standard Trip/Reset Setting | Chave De Controle De Pressão,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 836T-T261J,De Uso Industrial,Eletromecânica,Família/Bulletin 836T,Intervalo De Medição De Pressão 5-20psi,Com Fole De Liga De Aço Inoxidável,Classificado Como Outros Seccionadores Para Uma Tensão Não Superior A 1000V |  | 14H | 600 | 14H | 600
3011 | 6110 | 871TM-DH10NP30-N4A | 0.17 | KG | E | Metal Face Inductive Sensor | SENSOR INDUTIVO METÁLICO |  | 871TM-DH10NP30-N4 | A |  |  | SENA0583A2224A2322 | ZFG |  | X | 171.02 |  | X | 736.41 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Inductive Sensor,Metal Face,Short Barrel,30 mm Barrel Diameter,DC,10 mm Sensing Distance,DC NOC Sourcing,DC Mini Quick Disconnect | Sensor De Proximidade Indutiva,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 871TM-DH10NP30-N4,Família/Bulletin 871TM,Tubular De Aço Inoxidável,Diâmetro Do Barril 30mm,Distância Sensora Nominal 10mm,Com Cabo Conector,Tensão Elétrica De 10-30VDC,Classificado Como Outros Seccionadores Para Uma Tensão Não Superior A 1000V |  | 620 | 600 | 620 | 600
3011 | 6120 | 871TM-DH10NP30-N4A | 0.17 | KG | E | Metal Face Inductive Sensor | SENSOR INDUTIVO METÁLICO |  | 871TM-DH10NP30-N4 | A |  |  | SENA0583A2224A2322 | ZFG |  | X | 171.02 |  | X | 736.41 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 108 | 00 | 1 | 0 |  | Inductive Sensor,Metal Face,Short Barrel,30 mm Barrel Diameter,DC,10 mm Sensing Distance,DC NOC Sourcing,DC Mini Quick Disconnect | Sensor De Proximidade Indutiva,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 871TM-DH10NP30-N4,Família/Bulletin 871TM,Tubular De Aço Inoxidável,Diâmetro Do Barril 30mm,Distância Sensora Nominal 10mm,Com Cabo Conector,Tensão Elétrica De 10-30VDC,Classificado Como Outros Seccionadores Para Uma Tensão Não Superior A 1000V |  | 620 | 600 | 620 | 600
3011 | 6140 | 871TM-DH10NP30-N4A | 0.17 | KG | E | Metal Face Inductive Sensor | SENSOR INDUTIVO METÁLICO |  | 871TM-DH10NP30-N4 | A |  |  | SENA0583A2224A2322 | ZFG |  | X | 171.02 |  | X | 736.41 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Inductive Sensor,Metal Face,Short Barrel,30 mm Barrel Diameter,DC,10 mm Sensing Distance,DC NOC Sourcing,DC Mini Quick Disconnect | Sensor De Proximidade Indutiva,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 871TM-DH10NP30-N4,Família/Bulletin 871TM,Tubular De Aço Inoxidável,Diâmetro Do Barril 30mm,Distância Sensora Nominal 10mm,Com Cabo Conector,Tensão Elétrica De 10-30VDC,Classificado Como Outros Seccionadores Para Uma Tensão Não Superior A 1000V |  | 620 | 600 | 620 | 600
3011 | 6110 | PN-332537 | 4.268 | KG | E | RJ45 Ethernet Media | CABO ETHERNET RJ45 |  | 1585J-M8HBJM-52 | A |  |  | SENA0563A2144A1335 | ZTG |  | X | 502.23 |  | X | 2054.45 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85444200 | 85444200 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Ethernet Media,RJ45,Standard,Straight Male,8 conductors (4-pair),Teal 22 AWG 600V PVC,Foil Shield,100BASE-TX, 100 Mbit/s,RJ45 Connec tor,Straight Male,standard,Build To Order Cable Lengths,52.00 EA ,Standard | Cabo De Mídia Ethernet,PVC,Com Folha Metálica E Par Trançado Blindados,Na Cor Azul Petróleo,Tamanho De Bitola 22AWG,600V,Conector RJ45,Tipo Do Conector: Macho Reto,Com 8 Condutores (4 Pares),Condutor De Cobre,Segundo Conector: RJ45,Tipo Do Conector Da Segunda Extremidade: Macho Reto,Capacidade De Transmissão:100BASE-TX, 100 Mbit/s,Com 52 Metros De Comprimento,Este Produto É Um Cabo Com Revestimento Isolante E Conector Em Sua Extremidade,Para Uma Tensão Que Não Exceda 1000V |  | 648 | 600 | 648 | 600
3011 | 6120 | PN-332537 | 4.268 | KG | E | RJ45 Ethernet Media | CABO ETHERNET RJ45 |  | 1585J-M8HBJM-52 | A |  |  | SENA0563A2144A1335 | ZTG |  | X | 502.23 |  | X | 2054.45 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85444200 | 85444200 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Ethernet Media,RJ45,Standard,Straight Male,8 conductors (4-pair),Teal 22 AWG 600V PVC,Foil Shield,100BASE-TX, 100 Mbit/s,RJ45 Connec tor,Straight Male,standard,Build To Order Cable Lengths,52.00 EA ,Standard | Cabo De Mídia Ethernet,PVC,Com Folha Metálica E Par Trançado Blindados,Na Cor Azul Petróleo,Tamanho De Bitola 22AWG,600V,Conector RJ45,Tipo Do Conector: Macho Reto,Com 8 Condutores (4 Pares),Condutor De Cobre,Segundo Conector: RJ45,Tipo Do Conector Da Segunda Extremidade: Macho Reto,Capacidade De Transmissão:100BASE-TX, 100 Mbit/s,Com 52 Metros De Comprimento,Este Produto É Um Cabo Com Revestimento Isolante E Conector Em Sua Extremidade,Para Uma Tensão Que Não Exceda 1000V |  | 648 | 600 | 648 | 600
3011 | 6140 | PN-332537 | 4.268 | KG | E | RJ45 Ethernet Media | CABO ETHERNET RJ45 |  | 1585J-M8HBJM-52 | A |  |  | SENA0563A2144A1335 | ZTG |  | X | 502.23 |  | X | 2054.45 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85444200 | 85444200 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Ethernet Media,RJ45,Standard,Straight Male,8 conductors (4-pair),Teal 22 AWG 600V PVC,Foil Shield,100BASE-TX, 100 Mbit/s,RJ45 Connec tor,Straight Male,standard,Build To Order Cable Lengths,52.00 EA ,Standard | Cabo De Mídia Ethernet,PVC,Com Folha Metálica E Par Trançado Blindados,Na Cor Azul Petróleo,Tamanho De Bitola 22AWG,600V,Conector RJ45,Tipo Do Conector: Macho Reto,Com 8 Condutores (4 Pares),Condutor De Cobre,Segundo Conector: RJ45,Tipo Do Conector Da Segunda Extremidade: Macho Reto,Capacidade De Transmissão:100BASE-TX, 100 Mbit/s,Com 52 Metros De Comprimento,Este Produto É Um Cabo Com Revestimento Isolante E Conector Em Sua Extremidade,Para Uma Tensão Que Não Exceda 1000V |  | 648 | 600 | 648 | 600
3011 | 6120 | PN-422847 | 36 | G | E | 30mm Pilot Light 800G PB | OPERADOR LUMINOSO DE PLÁSTICO VERDE | 30 mm Pilot Light 800G Verde Painel | 800G-P3-EX | A |  |  | PBSA0153A0444A0269 | ZFG |  | X | 57.64 |  | X | 173.75 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85319000 | 85319000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800G PB, 30mm Pilot Light, Zone 1 / Zone 2, Green |  | 30 mm Pilot Light | 235 | 600 | 235 | 600
3011 | 6140 | PN-422847 | 36 | G | E | 30mm Pilot Light 800G PB | OPERADOR LUMINOSO DE PLÁSTICO VERDE | 30 mm Pilot Light 800G Verde Painel | 800G-P3-EX | A |  |  | PBSA0153A0444A0269 | ZFG |  | X | 57.64 |  | X | 173.75 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85319000 | 85319000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800G PB, 30mm Pilot Light, Zone 1 / Zone 2, Green |  | 30 mm Pilot Light | 235 | 600 | 235 | 600
3011 | 6160 | PN-422847 | 36 | G | E | 30mm Pilot Light 800G PB | OPERADOR LUMINOSO DE PLÁSTICO VERDE | 30 mm Pilot Light 800G Verde Painel | 800G-P3-EX | A |  |  | PBSA0153A0444A0269 | ZFG |  | X | 57.64 |  | X | 173.75 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85319000 | 85319000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 1 |  | 800G PB, 30mm Pilot Light, Zone 1 / Zone 2, Green |  | 30 mm Pilot Light | 235 | 600 | 235 | 600
3011 | 6120 | PN-422849 | 36.287 | G | E | 30mm Pilot Light 800G PB | LUZ PILOTO 30mm 800G PB | 30 mm Pilot Light 800G Amarelo Painel | 800G-P5-EX | A |  |  | PBSA0153A0444A0269 | ZFG |  | X | 57.64 |  | X | 173.74 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD | 03 | 85319000 | 85319000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800G PB, 30mm Pilot Light, Zone 1 / Zone 2, Yellow |  | 30 mm Pilot Light | 235 | 600 | 235 | 600
3011 | 6140 | PN-422849 | 36.287 | G | E | 30mm Pilot Light 800G PB | LUZ PILOTO 30mm 800G PB | 30 mm Pilot Light 800G Amarelo Painel | 800G-P5-EX | A |  |  | PBSA0153A0444A0269 | ZFG |  | X | 57.64 |  | X | 173.74 |  | 6120 | X | X | 01 | F | D1 | Zero | ND | 03 | 85319000 | 85319000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | 800G PB, 30mm Pilot Light, Zone 1 / Zone 2, Yellow |  | 30 mm Pilot Light | 235 | 600 | 235 | 600
3011 | 6160 | PN-422849 | 36.287 | G | E | 30mm Pilot Light 800G PB | LUZ PILOTO 30mm 800G PB | 30 mm Pilot Light 800G Amarelo Painel | 800G-P5-EX | A |  |  | PBSA0153A0444A0269 | ZFG |  | X | 57.64 |  | X | 173.74 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD | 03 | 85319000 | 85319000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 1 |  | 800G PB, 30mm Pilot Light, Zone 1 / Zone 2, Yellow |  | 30 mm Pilot Light | 235 | 600 | 235 | 600
|  | PN-494608 | 0.85 | KG | E | Motor Protection Circuit Breaker | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR |  | 140MT-F9E-C25 | A |  |  | MCPA0103A7844A5448 | ZFG | Not Extended | Not Extended | 0 | Not Extended | Not Extended | 0 | [10 empty] | 85362000 | [9 empty] | Motor Protection Circuit Breaker, F Frame, 16 - 25A, Trip Class 10, High Breaking Capacity, Std Mgntc Trp (Fxd at 15 x le)
| 6120 | PN-494611 | 0.85 | KG | E | Motor Protection Circuit Breaker | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR |  | 140MT-F9E-C32 | A |  |  | MCPA0103A7844A5448 | ZFG | Not Extended | Not Extended | 0 | Not Extended | Not Extended | 0 |  |  |  |  | FC | F | D1 | Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Motor Protection Circuit Breaker, F Frame, 23 - 32A, Trip Class 10, High Breaking Capacity, Std Mgntc Trp (Fxd at 15 x le)
| 6160 | PN-494611 | 0.85 | KG | E | Motor Protection Circuit Breaker | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR |  | 140MT-F9E-C32 | A |  |  | MCPA0103A7844A5448 | ZFG | Not Extended | Not Extended | 0 | Not Extended | Not Extended | 0 |  |  |  |  | 01 | F | D1 | Zero | ND |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 2B0 | 00 | 1 | 1 |  | Motor Protection Circuit Breaker, F Frame, 23 - 32A, Trip Class 10, High Breaking Capacity, Std Mgntc Trp (Fxd at 15 x le)
|  | PN-494614 | 0.85 | KG | E | Motor Protection Circuit Breaker | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR |  | 140MT-F9E-C45 | A |  |  | MCPA0103A7844A5448 | ZFG | Not Extended | Not Extended | 0 | Not Extended | Not Extended | 0 | [10 empty] | 85362000 | [9 empty] | Motor Protection Circuit Breaker, F Frame, 30- 45A, Trip Class 10, High Breaking Capacity, Std Mgntc Trp (Fxd at 15 x le)
|  | PN-494633 | 0.85 | KG | E | Motor Protection Circuit Breaker | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR |  | 140MT-F9T-C25 | A |  |  | MCPA0103A7844A5448 | ZFG | Not Extended | Not Extended | 0 | Not Extended | Not Extended | 0 | [10 empty] | 85362000 | [9 empty] | Motor Protection Circuit Breaker, F Frame, 16 - 25A, Trip Class 10, High Breaking Capacity, High Mgntc Trp (Fxd at 18....22 x le)
|  | PN-494634 | 0.85 | KG | E | Motor Protection Circuit Breaker | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO MOTOR |  | 140MT-F9T-C32 | A |  |  | MCPA0103A7844A5448 | ZFG | Not Extended | Not Extended | 0 | Not Extended | Not Extended | 0 | [10 empty] | 85362000 | [9 empty] | Motor Protection Circuit Breaker, F Frame,23 - 32A, Trip Class 10, High Breaking Capacity, High Mgntc Trp (Fxd at 18....22 x le)
|  | PN-514242 | 0.032 | KG | E | Type E Spacing Adapter | ADAPTADOR DE ESPAÇAMENTO TIPO E |  | 140MT-F-TE | A |  |  | MCPA0103A7844A5450 | ZFG | Not Extended | Not Extended | 0 | Not Extended | Not Extended | 0 | [10 empty] | 39269090 | [9 empty] | UL Type E Spacing Adapter, For 140MT, ME Mtr Protection Ckt-Br F Frame
3011 | 6110 | PN-516115 | 200 | G | E | Reflector | REFLETOR |  | 92-135 | A |  |  | SENA0573A2154A1337 | ZTG |  | X | 11.52 |  | X | 49.6 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 39269090 | 39269090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Retro Reflector, PMMA/ABS, 42.1 x 182 mm |  |  | 51H | 600 | 51H | 600
3011 | 6120 | PN-516115 | 200 | G | E | Reflector | REFLETOR |  | 92-135 | A |  |  | SENA0573A2154A1337 | ZTG |  | X | 11.52 |  | X | 49.6 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 39269090 | 39269090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Retro Reflector, PMMA/ABS, 42.1 x 182 mm |  |  | 51H | 600 | 51H | 600
3011 | 6140 | PN-516115 | 200 | G | E | Reflector | REFLETOR |  | 92-135 | A |  |  | SENA0573A2154A1337 | ZTG |  | X | 11.52 |  | X | 49.6 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 39269090 | 39269090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Retro Reflector, PMMA/ABS, 42.1 x 182 mm |  |  | 51H | 600 | 51H | 600
3011 | 6110 | PN-519365 | 0.256 | KG | E | IEC 26 A Contactor | CONTATOR IEC 26A |  | 100-E26KJ00 | A |  |  | MCPA0103A7814A6492 | ZFG |  | X | 219.01 |  | X | 660.14 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85364100 | 85364100 | Yes | AA | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Contactor,IEC,26 A,24-60V 50-60 Hz/20-60V DC,3 NO Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,Screw Terminals | Contator IEC,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 100-E26KJ00,Família/Bulletin 100-E,Com Corrente Nominal De Operação De 26A,Com Tensão Da Bobina De 24-60VCA/20-60VCC,Numa Frequência de 50/60Hz,Tripolar,Sem Contato Auxiliar,Tipo Do Terminal: Terminal Por Parafuso,É Um Relé Eletromecânico Com Uma Tensão De Bobina Não Superior À 60V,Classificado Como Relés Para Uma Tensão Não Superior A 60V |  | 69G | 600 | 69G | 600
3011 | 6120 | PN-519365 | 0.256 | KG | E | IEC 26 A Contactor | CONTATOR IEC 26A |  | 100-E26KJ00 | A |  |  | MCPA0103A7814A6492 | ZFG |  | X | 219.01 |  | X | 660.14 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85364100 | 85364100 | Yes | AA | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Contactor,IEC,26 A,24-60V 50-60 Hz/20-60V DC,3 NO Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,Screw Terminals | Contator IEC,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 100-E26KJ00,Família/Bulletin 100-E,Com Corrente Nominal De Operação De 26A,Com Tensão Da Bobina De 24-60VCA/20-60VCC,Numa Frequência de 50/60Hz,Tripolar,Sem Contato Auxiliar,Tipo Do Terminal: Terminal Por Parafuso,É Um Relé Eletromecânico Com Uma Tensão De Bobina Não Superior À 60V,Classificado Como Relés Para Uma Tensão Não Superior A 60V |  | 69G | 600 | 69G | 600
3011 | 6140 | PN-519365 | 0.256 | KG | E | IEC 26 A Contactor | CONTATOR IEC 26A |  | 100-E26KJ00 | A |  |  | MCPA0103A7814A6492 | ZFG |  | X | 219.01 |  | X | 660.14 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85364100 | 85364100 | Yes | AA | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Contactor,IEC,26 A,24-60V 50-60 Hz/20-60V DC,3 NO Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,Screw Terminals | Contator IEC,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 100-E26KJ00,Família/Bulletin 100-E,Com Corrente Nominal De Operação De 26A,Com Tensão Da Bobina De 24-60VCA/20-60VCC,Numa Frequência de 50/60Hz,Tripolar,Sem Contato Auxiliar,Tipo Do Terminal: Terminal Por Parafuso,É Um Relé Eletromecânico Com Uma Tensão De Bobina Não Superior À 60V,Classificado Como Relés Para Uma Tensão Não Superior A 60V |  | 69G | 600 | 69G | 600
3011 | 6110 | PN-519736 | 0.231 | KG | E | Auxiliary Contact 1 NO | CONTATO AUXILIAR 1NA |  | 100-ESA10B | A |  |  | MCPA0103A7814A6495 | ZFG |  | X | 30.98 |  | X | 93.38 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD | 03 | 85369090 | 85369090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Auxiliary Contact, 1 NO, Front Mounting for Severe Industrial Applications, IP40 Microswitch, For 100-E09 - 100-E96 Contactors and 700-EF Control Relays |  |  | 88G | 600 | 88G | 600
3011 | 6120 | PN-519736 | 0.231 | KG | E | Auxiliary Contact 1 NO | CONTATO AUXILIAR 1NA |  | 100-ESA10B | A |  |  | MCPA0103A7814A6495 | ZFG |  | X | 30.98 |  | X | 93.38 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD | 03 | 85369090 | 85369090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Auxiliary Contact, 1 NO, Front Mounting for Severe Industrial Applications, IP40 Microswitch, For 100-E09 - 100-E96 Contactors and 700-EF Control Relays |  |  | 88G | 600 | 88G | 600
3011 | 6140 | PN-519736 | 0.231 | KG | E | Auxiliary Contact 1 NO | CONTATO AUXILIAR 1NA |  | 100-ESA10B | A |  |  | MCPA0103A7814A6495 | ZFG |  | X | 30.98 |  | X | 93.38 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD | 03 | 85369090 | 85369090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Auxiliary Contact, 1 NO, Front Mounting for Severe Industrial Applications, IP40 Microswitch, For 100-E09 - 100-E96 Contactors and 700-EF Control Relays |  |  | 88G | 600 | 88G | 600
3011 | 6110 | PN-519934 | 1.4 | KG | E | IEC 80 A Safety Contactor | CONTATOR DE SEGURANÇA IEC 80A |  | 100S-E80KJ31C | A |  |  | MCPA0103A7814A6494 | ZFG |  | X | 680.87 |  | X | 2052.26 | ZX | 6120 |  | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Safety Contactor,IEC,80 A,24-60V 50-60 Hz/20-60V DC,3 NO Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,3 NO 1 NC Safety Auxiliary Contacts,Screw Terminals |  |  | 86G | 600 | 86G | 600
3011 | 6120 | PN-519934 | 1.4 | KG | E | IEC 80 A Safety Contactor | CONTATOR DE SEGURANÇA IEC 80A |  | 100S-E80KJ31C | A |  |  | MCPA0103A7814A6494 | ZFG |  | X | 680.87 |  | X | 2052.26 | ZX | 6120 |  | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Safety Contactor,IEC,80 A,24-60V 50-60 Hz/20-60V DC,3 NO Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,3 NO 1 NC Safety Auxiliary Contacts,Screw Terminals |  |  | 86G | 600 | 86G | 600
3011 | 6140 | PN-519934 | 1.4 | KG | E | IEC 80 A Safety Contactor | CONTATOR DE SEGURANÇA IEC 80A |  | 100S-E80KJ31C | A |  |  | MCPA0103A7814A6494 | ZFG |  | X | 680.87 |  | X | 2052.26 | ZX | 6120 |  | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Safety Contactor,IEC,80 A,24-60V 50-60 Hz/20-60V DC,3 NO Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,3 NO 1 NC Safety Auxiliary Contacts,Screw Terminals |  |  | 86G | 600 | 86G | 600
3011 | 6110 | PN-520007 | 1.268 | KG | E | IEC 40 A Contactor | CONTATOR IEC 40A |  | 100-E40KD200 | A |  |  | MCPA0103A7814A6493 | ZFG |  | X | 434.62 |  | X | 1310.03 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85364900 | 85364900 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Contactor,IEC,40 A,100-250V 50-60 Hz/100-250V DC,2 NO 2 NC Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,Screw Terminals |  |  | 86G | 600 | 86G | 600
3011 | 6120 | PN-520007 | 1.268 | KG | E | IEC 40 A Contactor | CONTATOR IEC 40A |  | 100-E40KD200 | A |  |  | MCPA0103A7814A6493 | ZFG |  | X | 434.62 |  | X | 1310.03 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85364900 | 85364900 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Contactor,IEC,40 A,100-250V 50-60 Hz/100-250V DC,2 NO 2 NC Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,Screw Terminals |  |  | 86G | 600 | 86G | 600
3011 | 6140 | PN-520007 | 1.268 | KG | E | IEC 40 A Contactor | CONTATOR IEC 40A |  | 100-E40KD200 | A |  |  | MCPA0103A7814A6493 | ZFG |  | X | 434.62 |  | X | 1310.03 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85364900 | 85364900 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Contactor,IEC,40 A,100-250V 50-60 Hz/100-250V DC,2 NO 2 NC Poles,0 NO 0 NC Auxiliary Contacts,Screw Terminals |  |  | 86G | 600 | 86G | 600
3011 | 6110 | PN-521799 | 0.295 | KG | E | IEC Control Relay | RELÉ DE CONTROLE IEC |  | 700-EF400KD | A |  |  | GIAA0093A0194A5693 | ZFG |  | X | 103.26 |  | X | 311.26 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85364900 | 85364900 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | IEC Control Relay,4 NO 0 NC Contacts,100-250V 50-60 Hz/100-250V DC | Relé De Controle Industrial,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 700-EF400KD,Família/Bulletin 700-EF,Terminais Em Parafuso,Tensão Elétrica De 100-250VAC/DC,Frequência 50/60Hz,Com 4 Contatos Normalmente Aberto,Classificado Como Relés Para Uma Tensão Superior A 60V Mas Não Superior A 1000V |  | 90G | 600 | 90G | 600
3011 | 6120 | PN-521799 | 0.295 | KG | E | IEC Control Relay | RELÉ DE CONTROLE IEC |  | 700-EF400KD | A |  |  | GIAA0093A0194A5693 | ZFG |  | X | 103.26 |  | X | 311.26 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85364900 | 85364900 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | IEC Control Relay,4 NO 0 NC Contacts,100-250V 50-60 Hz/100-250V DC | Relé De Controle Industrial,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 700-EF400KD,Família/Bulletin 700-EF,Terminais Em Parafuso,Tensão Elétrica De 100-250VAC/DC,Frequência 50/60Hz,Com 4 Contatos Normalmente Aberto,Classificado Como Relés Para Uma Tensão Superior A 60V Mas Não Superior A 1000V |  | 90G | 600 | 90G | 600
3011 | 6140 | PN-521799 | 0.295 | KG | E | IEC Control Relay | RELÉ DE CONTROLE IEC |  | 700-EF400KD | A |  |  | GIAA0093A0194A5693 | ZFG |  | X | 103.26 |  | X | 311.26 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85364900 | 85364900 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | IEC Control Relay,4 NO 0 NC Contacts,100-250V 50-60 Hz/100-250V DC | Relé De Controle Industrial,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 700-EF400KD,Família/Bulletin 700-EF,Terminais Em Parafuso,Tensão Elétrica De 100-250VAC/DC,Frequência 50/60Hz,Com 4 Contatos Normalmente Aberto,Classificado Como Relés Para Uma Tensão Superior A 60V Mas Não Superior A 1000V |  | 90G | 600 | 90G | 600
3011 | 6160 | PN-521799 | 0.295 | KG | E | IEC Control Relay | RELÉ DE CONTROLE IEC |  | 700-EF400KD | A |  |  | GIAA0093A0194A5693 | ZFG |  | X | 103.26 |  | X | 311.26 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85364900 | 85364900 | No |  | No | 048 | 00 | 1 | 1 |  | IEC Control Relay,4 NO 0 NC Contacts,100-250V 50-60 Hz/100-250V DC | Relé De Controle Industrial,Marca Allen-Bradley® (A-B),Modelo 700-EF400KD,Família/Bulletin 700-EF,Terminais Em Parafuso,Tensão Elétrica De 100-250VAC/DC,Frequência 50/60Hz,Com 4 Contatos Normalmente Aberto,Classificado Como Relés Para Uma Tensão Superior A 60V Mas Não Superior A 1000V |  | 90G | 600 | 90G | 600
3011 | 6120 | PN-526122 | 2.603 | KG | E | Kinetix VP Low Inertia Servo Motor | SERVOMOTOR DE BAIXA INÉRCIA KINETIX VP | Kinetix VP Baixa Inércia Servomotor | VPL-B0633M-WK12AA | A |  |  | KNXA0723A8704A4324 | ZFG |  | X | 1545.58 |  | X | 7117.86 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD | 03 | 85015190 | 85015190 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Servo Motor,Low Inertia,480V AC,63mm Bolt Circle Frame Size,3 (Three) Magnet Stacks,6000 RPM Rated Speed,Multi-turn 18 bit Safety R ated,Keyless Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,No Holding Brake,IEC Metric Mounting Flange,Standard | Servomotor,Baixa Inércia,480V AC,63mm Bolt Circle Frame Size,3 (três) Ímã Stacks,6000 RPM Rated Speed,Multi-turn 18 bit Safety Rate d,Keyless Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,Sem Freio,IEC Metric flange de montagem,Padrão | Servomotor,Baixa Inércia,480V AC,63mm Bolt Circle Frame Size,3 (três) Ímã Stacks,6000 RPM Rated Speed,Multi-turn 18 bit Safety Rate d,Keyless Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,Sem Freio,IEC Metric flange de montagem,Padrão | 15B | 100 | 15B | 100
3011 | 6140 | PN-526122 | 2.603 | KG | E | Kinetix VP Low Inertia Servo Motor | SERVOMOTOR DE BAIXA INÉRCIA KINETIX VP | Kinetix VP Baixa Inércia Servomotor | VPL-B0633M-WK12AA | A |  |  | KNXA0723A8704A4324 | ZFG |  | X | 1545.58 |  | X | 7117.86 |  | 6120 | X | X | 01 | F | D1 | Zero | ND | 03 | 85015190 | 85015190 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Servo Motor,Low Inertia,480V AC,63mm Bolt Circle Frame Size,3 (Three) Magnet Stacks,6000 RPM Rated Speed,Multi-turn 18 bit Safety R ated,Keyless Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,No Holding Brake,IEC Metric Mounting Flange,Standard | Servomotor,Baixa Inércia,480V AC,63mm Bolt Circle Frame Size,3 (três) Ímã Stacks,6000 RPM Rated Speed,Multi-turn 18 bit Safety Rate d,Keyless Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,Sem Freio,IEC Metric flange de montagem,Padrão | Servomotor,Baixa Inércia,480V AC,63mm Bolt Circle Frame Size,3 (três) Ímã Stacks,6000 RPM Rated Speed,Multi-turn 18 bit Safety Rate d,Keyless Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,Sem Freio,IEC Metric flange de montagem,Padrão | 15B | 100 | 15B | 100
3011 | 6110 | PN-597434 | 22.676 | G | E | VisiSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS VISISIGHT |  | 42JA-B2LNA2-F4 | A |  |  | SENA0573A2154A6329 | ZTG |  | X | 78.3 |  | X | 320.3 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42JA, Background Suppression, Visible Red LED, Selectable Light or Dark Operate, NPN Output, Adjustable Knob, 3 … 350 mm Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6120 | PN-597434 | 22.676 | G | E | VisiSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS VISISIGHT |  | 42JA-B2LNA2-F4 | A |  |  | SENA0573A2154A6329 | ZTG |  | X | 78.3 |  | X | 320.3 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42JA, Background Suppression, Visible Red LED, Selectable Light or Dark Operate, NPN Output, Adjustable Knob, 3 … 350 mm Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6140 | PN-597434 | 22.676 | G | E | VisiSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS VISISIGHT |  | 42JA-B2LNA2-F4 | A |  |  | SENA0573A2154A6329 | ZTG |  | X | 78.3 |  | X | 320.3 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42JA, Background Suppression, Visible Red LED, Selectable Light or Dark Operate, NPN Output, Adjustable Knob, 3 … 350 mm Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6110 | PN-597477 | 40 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-D1MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 59 |  | X | 241.35 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Standard Diffuse ,Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, Adjustable Knob, 15 m Sensing Range, Integral 4-pin Micro (M12) QD |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6120 | PN-597477 | 40 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-D1MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 59 |  | X | 241.35 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Standard Diffuse ,Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, Adjustable Knob, 15 m Sensing Range, Integral 4-pin Micro (M12) QD |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6140 | PN-597477 | 40 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-D1MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 59 |  | X | 241.35 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Standard Diffuse ,Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, Adjustable Knob, 15 m Sensing Range, Integral 4-pin Micro (M12) QD |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6110 | PN-597486 | 13.605 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-P2MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 69 |  | X | 282.26 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Polarized Retroreflective ,Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, No Adjustment, 0 … 3.5 m Sensing Range, Integral 4-pin Micro (M12) QD |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6120 | PN-597486 | 13.605 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-P2MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 69 |  | X | 282.26 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Polarized Retroreflective ,Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, No Adjustment, 0 … 3.5 m Sensing Range, Integral 4-pin Micro (M12) QD |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6140 | PN-597486 | 13.605 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-P2MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 69 |  | X | 282.26 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Polarized Retroreflective ,Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, No Adjustment, 0 … 3.5 m Sensing Range, Integral 4-pin Micro (M12) QD |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6110 | PN-597490 | 11.338 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-E1EZB1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 45 |  | X | 184.08 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Transmitted Beam Emitter, Infrared LED, No Adjustment, 10 m Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6120 | PN-597490 | 11.338 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-E1EZB1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 45 |  | X | 184.08 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Transmitted Beam Emitter, Infrared LED, No Adjustment, 10 m Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6140 | PN-597490 | 11.338 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-E1EZB1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 45 |  | X | 184.08 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA, Transmitted Beam Emitter, Infrared LED, No Adjustment, 10 m Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6110 | PN-597493 | 13.605 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-R1MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 59 |  | X | 241.35 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA,Transmitted Beam Receiver, Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, Adjustable Knob, 10 m Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6120 | PN-597493 | 13.605 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-R1MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 59 |  | X | 241.35 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA,Transmitted Beam Receiver, Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, Adjustable Knob, 10 m Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6140 | PN-597493 | 13.605 | G | E | RightSight Photoelectric Sensors | SENSORES FOTOELÉTRICOS RIGHTSIGHT |  | 42EA-R1MEA1-D4 | A |  |  | SENA0573A2154A6330 | ZTG |  | X | 59 |  | X | 241.35 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85365090 | 85365090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Photoelectric Sensor, 42EA,Transmitted Beam Receiver, Infrared LED, Selectable Light and Dark Operate, NPN and PNP Output, Adjustable Knob, 10 m Sensing Range, 4-pin Micro (M12) QD on 300 mm Pigtail |  |  | 622 | 600 | 622 | 600
3011 | 6110 | PN-65777 | 0.113 | KG | E | Accessory 90mm Mini Square Beacon | ACESSÓRIO MINI SINAL.LUMINOSO QUAD.90mm |  | 855BS-ALL3 | A |  |  | GIAA0023A0034A0022 | ZFG |  | X | 92.61 | Not Extended | Not Extended | 279.14 | ZX | 6120 |  | X | 03 | F | E8 | Zero | PD | 03 |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Mini Square Beacon,90mm,None,None,None,Green,LED Lens,Make a selection,None |  |  |  | 600 | 220 | 600
3011 | 6120 | PN-65777 | 0.113 | KG | E | Accessory 90mm Mini Square Beacon | ACESSÓRIO MINI SINAL.LUMINOSO QUAD.90mm |  | 855BS-ALL3 | A |  |  | GIAA0023A0034A0022 | ZFG |  | X | 92.61 | Not Extended | Not Extended | 279.14 | ZX | 6120 |  | X | 03 | F | E8 | Zero | PD | 03 |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Mini Square Beacon,90mm,None,None,None,Green,LED Lens,Make a selection,None |  |  |  | 600 | 220 | 600
3011 | 6140 | PN-65777 | 0.113 | KG | E | Accessory 90mm Mini Square Beacon | ACESSÓRIO MINI SINAL.LUMINOSO QUAD.90mm |  | 855BS-ALL3 | A |  |  | GIAA0023A0034A0022 | ZFG |  | X | 92.61 | Not Extended | Not Extended | 279.14 | ZX | 6120 |  | X | 03 | F | E8 | Zero | PD | 03 |  |  | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Mini Square Beacon,90mm,None,None,None,Green,LED Lens,Make a selection,None |  |  |  | 600 | 220 | 600
3011 | 6110 | PN-677052 | 189 | KG | E | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | MOTOR PRINCIPAL ASSÍNCRONO KINETIX MM |  | MMA-B132E26-L2AB22AAACAAA | A |  |  | KNXA0723B5664A6435 | ZFG |  | X | 0 |  | X | 0 | ZX | 6120 | X | X | FC | F | D1 | Zero | PD | FC | 85015290 | 85015290 | Yes | AA | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,132mm Shaft Height,E Stator Length,2600 RPM Rated Speed,Incremental TTL 2048,Std, key, A, (half k ey),Top side, holes right + left,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard |  |  | 730 | 100 | 730 | 100
3011 | 6120 | PN-677052 | 189 | KG | E | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | MOTOR PRINCIPAL ASSÍNCRONO KINETIX MM |  | MMA-B132E26-L2AB22AAACAAA | A |  |  | KNXA0723B5664A6435 | ZFG |  | X | 0 |  | X | 0 | ZX | 6120 | X | X | FC | F | D1 | Zero | PD | FC | 85015290 | 85015290 | Yes | AA | No | 318 | 00 | 1 | 0 |  | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,132mm Shaft Height,E Stator Length,2600 RPM Rated Speed,Incremental TTL 2048,Std, key, A, (half k ey),Top side, holes right + left,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard |  |  | 730 | 100 | 730 | 100
3011 | 6140 | PN-677052 | 189 | KG | E | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | MOTOR PRINCIPAL ASSÍNCRONO KINETIX MM |  | MMA-B132E26-L2AB22AAACAAA | A |  |  | KNXA0723B5664A6435 | ZFG |  | X | 0 |  | X | 0 | ZX | 6120 | X | X | FC | F | D1 | Zero | PD | FC | 85015290 | 85015290 | Yes | AA | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,132mm Shaft Height,E Stator Length,2600 RPM Rated Speed,Incremental TTL 2048,Std, key, A, (half k ey),Top side, holes right + left,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard |  |  | 730 | 100 | 730 | 100
3011 | 6110 | PN-677053 | 95 | KG | E | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | MOTOR PRINCIPAL ASSÍNCRONO KINETIX MM |  | MMA-B100E18-S1AB22AAACAAA | A |  |  | KNXA0723B5664A6434 | ZFG |  | X | 0 |  | X | 0 | ZX | 6120 | X | X | FC | F | D1 | Zero | PD | FC | 85015290 | 85015290 | Yes | AA | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,100mm Shaft Height,E Stator Length,1800 RPM Rated Speed,Absolute Single-turn Hiperface,Std, key, A, (half key),Top side, holes right + left,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard |  |  | 730 | 100 | 730 | 100
3011 | 6120 | PN-677053 | 95 | KG | E | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | MOTOR PRINCIPAL ASSÍNCRONO KINETIX MM |  | MMA-B100E18-S1AB22AAACAAA | A |  |  | KNXA0723B5664A6434 | ZFG |  | X | 0 |  | X | 0 | ZX | 6120 | X | X | FC | F | D1 | Zero | PD | FC | 85015290 | 85015290 | Yes | AA | No | 318 | 00 | 1 | 0 |  | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,100mm Shaft Height,E Stator Length,1800 RPM Rated Speed,Absolute Single-turn Hiperface,Std, key, A, (half key),Top side, holes right + left,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard |  |  | 730 | 100 | 730 | 100
3011 | 6140 | PN-677053 | 95 | KG | E | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | MOTOR PRINCIPAL ASSÍNCRONO KINETIX MM |  | MMA-B100E18-S1AB22AAACAAA | A |  |  | KNXA0723B5664A6434 | ZFG |  | X | 0 |  | X | 0 | ZX | 6120 | X | X | FC | F | D1 | Zero | PD | FC | 85015290 | 85015290 | Yes | AA | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,100mm Shaft Height,E Stator Length,1800 RPM Rated Speed,Absolute Single-turn Hiperface,Std, key, A, (half key),Top side, holes right + left,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard |  |  | 730 | 100 | 730 | 100
3011 | 6120 | PN-D12992 | 0.603 | KG | E | 140G Circuit-Breaker Accessory, Lug | SUPORTE TERMINAL FRAME K PARA DISJUNTOR |  | 140G-K-TLC14 | A |  |  | SOPA0123A0294A4833 | ZFG |  | X | 140.41 |  | X | 423.21 |  | 6120 | X | X |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85369090 | 85369090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Circuit Breaker Accessory,Frame-K,Terminal Lug,Qty 4,FCCu 1x250-500(120-240) | Suporte Terminal,Frame K,Para Disjuntor 140G 400A |  | 08F | 600 | 08F | 600
3011 | 6140 | PN-D12992 | 0.603 | KG | E | 140G Circuit-Breaker Accessory, Lug | SUPORTE TERMINAL FRAME K PARA DISJUNTOR |  | 140G-K-TLC14 | A |  |  | SOPA0123A0294A4833 | ZFG |  | X | 140.41 |  | X | 423.21 |  | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD |  | 85369090 | 85369090 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Circuit Breaker Accessory,Frame-K,Terminal Lug,Qty 4,FCCu 1x250-500(120-240) | Suporte Terminal,Frame K,Para Disjuntor 140G 400A |  | 08F | 600 | 08F | 600
3011 | 6120 | PN-D165557 | 0.365 | KG | E | MCB Supplementary Protector 7 A | Protetor Suplementar 7 A 3 B | Protetor Suplementar 7 A 3 B | 1492-SPM3B070 | D |  |  | SOPA0043A0064A0043 | ZFG |  | X | 170.22 |  | X | 513.07 | ZX | 6120 | X | X | 01 | F | D1 | Zero | ND | 01 | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Supplementary Protectors, 3 Pole Configuration, Trip Curve B, 7A | Protetor Suplementar,7 A,3,B | Protetor Suplementar,7 A,3,B | 03G | 600 | 03G | 600
3011 | 6110 | PN-D165763 | 0.22 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 6 A | MINI DISJUNTOR 6A |  | 188-J2C060 | D |  |  | SOPA0043A0064A4484 | ZFG |  | X | 257.59 |  | X | 0 | ZX | 6120 |  |  |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6120 | PN-D165763 | 0.22 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 6 A | MINI DISJUNTOR 6A |  | 188-J2C060 | D |  |  | SOPA0043A0064A4484 | ZFG |  | X | 257.59 |  | X | 0 | ZX | 6120 |  |  |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6140 | PN-D165763 | 0.22 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 6 A | MINI DISJUNTOR 6A |  | 188-J2C060 | D |  |  | SOPA0043A0064A4484 | ZFG |  | X | 257.59 |  | X | 0 | ZX | 6120 |  |  |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6120 | PN-D165763 | 0.22 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 6 A | MINI DISJUNTOR 6A |  | 188-J2C060 | D |  |  | SOPA0043A0064A4484 | ZFG |  | X | 257.59 |  | X | 0 | ZX | 6120 |  |  |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6140 | PN-D165763 | 0.22 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 6 A | MINI DISJUNTOR 6A |  | 188-J2C060 | D |  |  | SOPA0043A0064A4484 | ZFG |  | X | 257.59 |  | X | 0 | ZX | 6120 |  |  |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6110 | PN-D167013 | 0.111 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 10 A | MINI DISJUNTOR 10A |  | 188-K1C100 | D |  |  | SOPA0043A0064A0043 | ZFG | NA |  | 80.35 |  | X | 69.15 |  | 6120 | X | X | NA | F |  | Above Zero | ND |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6120 | PN-D167013 | 0.111 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 10 A | MINI DISJUNTOR 10A |  | 188-K1C100 | D |  |  | SOPA0043A0064A0043 | ZFG | NA |  | 80.35 |  | X | 69.15 |  | 6120 | X | X |  | F | EH | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6140 | PN-D167013 | 0.111 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 10 A | MINI DISJUNTOR 10A |  | 188-K1C100 | D |  |  | SOPA0043A0064A0043 | ZFG | NA |  | 80.35 |  | X | 69.15 |  | 6120 | X | X |  | F | F8 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6120 | PN-677053 | 95 | KG | E | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | MOTOR PRINCIPAL ASSÍNCRONO KINETIX MM |  | MMA-B100E18-S1AB22AAACAAA | A |  |  | KNXA0723B5664A6434 | ZFG |  | X | 0 |  | X | 0 | ZX | 6120 | X | X | FC | F | D1 | Zero | PD | FC | 85015290 | 85015290 | Yes | AA | No | 318 | 00 | 1 | 0 |  | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,100mm Shaft Height,E Stator Length,1800 RPM Rated Speed,Absolute Single-turn Hiperface,Std, key, A, (half key),Top side, holes right + left,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard |  |  | 730 | 100 | 730 | 100
3011 | 6140 | PN-677053 | 95 | KG | E | Kinetix MM Asynchronous Main Motor | MOTOR PRINCIPAL ASSÍNCRONO KINETIX MM |  | MMA-B100E18-S1AB22AAACAAA | A |  |  | KNXA0723B5664A6434 | ZFG |  | X | 0 |  | X | 0 | ZX | 6120 | X | X | FC | F | D1 | Zero | PD | FC | 85015290 | 85015290 | Yes | AA | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Main Motor,Asynchronous,400V Motor,100mm Shaft Height,E Stator Length,1800 RPM Rated Speed,Absolute Single-turn Hiperface,Std, key, A, (half key),Top side, holes right + left,No brake,Axial 1x230V 50/60Hz,Ball,Standard,cURus motor,IP54 (STD),PTO,PT1000,Standard |  |  | 730 | 100 | 730 | 100
3011 | 6120 | PN-677553 | 41.278 | KG | E | Key Exchange Trapped Key Interlock | Chave De Troca Chave De Intertravamento | Chave De Troca Chave De Intertravamento | 440T-MKEXE300B0C0C0C0C0C0C0C0C | A |  |  | SFCA0543A2084A1298 | ZFG |  | X | 4916.7 |  | X | 21171.02 | ZX | 6120 | X | X | 03 | F | D1 | Zero | PD | 03 |  |  | No |  | No | 002 | 00 | 1 | 0 |  | Trapped Key Interlock,Key Exchange,17 Way,1 key in 16 key out,Primary Code,0B,Secondary Code,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C ,0C,0C,0C | Chave De Intertravamento,Chave De Troca,17 Way,1 key in 16 key out,Primary Code,0B,Secondary Code,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0 C,0C,0C,0C,0C | Chave De Intertravamento,Chave De Troca,17 Way,1 key in 16 key out,Primary Code,0B,Secondary Code,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0 C,0C,0C,0C,0C | 631 | 600 | 631 | 600
3011 | 6110 | PN-D165763 | 0.22 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 6 A | MINI DISJUNTOR 6A |  | 188-J2C060 | D |  |  | SOPA0043A0064A4484 | ZFG |  | X | 257.59 |  | X | 0 | ZX | 6120 |  |  |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6120 | PN-D165763 | 0.22 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 6 A | MINI DISJUNTOR 6A |  | 188-J2C060 | D |  |  | SOPA0043A0064A4484 | ZFG |  | X | 257.59 |  | X | 0 | ZX | 6120 |  |  |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6140 | PN-D165763 | 0.22 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 6 A | MINI DISJUNTOR 6A |  | 188-J2C060 | D |  |  | SOPA0043A0064A4484 | ZFG |  | X | 257.59 |  | X | 0 | ZX | 6120 |  |  |  | F | D1 | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA | Miniature Circuit Breaker, 2 pole, 6 A, C curve, 400 VAC rated operational voltage IEC, 10 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6110 | PN-D167013 | 0.111 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 10 A | MINI DISJUNTOR 10A |  | 188-K1C100 | D |  |  | SOPA0043A0064A0043 | ZFG | NA |  | 80.35 |  | X | 69.15 |  | 6120 | X | X | NA | F |  | Above Zero | ND |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6120 | PN-D167013 | 0.111 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 10 A | MINI DISJUNTOR 10A |  | 188-K1C100 | D |  |  | SOPA0043A0064A0043 | ZFG | NA |  | 80.35 |  | X | 69.15 |  | 6120 | X | X |  | F | EH | Above Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
3011 | 6140 | PN-D167013 | 0.111 | KG | E | Miniature Circuit Breaker 10 A | MINI DISJUNTOR 10A |  | 188-K1C100 | D |  |  | SOPA0043A0064A0043 | ZFG | NA |  | 80.35 |  | X | 69.15 |  | 6120 | X | X | 03 | F | F8 | Zero | PD |  | 85362000 | 85362000 | No |  | No | 001 | 00 | 1 | 0 |  | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA | Miniature Circuit Breaker, 1 pole, 10 A, C curve, 230 VAC rated operational voltage IEC, 6 kA |  | 31H | 600 | 31H | 600
|  | 800TC-DXA T | 0.186 | KG | E | 30mm Momentary Push Button 800T PB | BOTÃO DE CONTATO MOMENTÂNEO 30mm 800T PB |  | 800TC-DXA | T |  |  | PBSA0153A0384A3559 | ZFG |  | X | 99.86 | Not Extended | Not Extended | 0 | [10 empty] | 85365090 | [9 empty] | 800T PB,30mm Momentary Push Button,Mushroom Head Push-Button,Mushroom Head,No Cap,Standard,Standard, No Cap,Finger Guards on Termina ls,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block In Position 2,No Block In Position 3,1-NO 1-NC Standard Contacts,No Block In Position 4,Devi ce with Packaging | Botão De Contato Momentâneo,Família/Bulletin 800T,Não Iluminado,Com Proteção Segura Para Dedos(Anteparo Nos Terminais),Tipo Do Operador: Cabeça Redonda/Cogumelo(Mushroom Head),Sem Tampa,Com Bloco De Contato Customizado Pelo Cliente,Vendido Com Embalagem,Este Produto É Um Comutador Para Proteção De Circuitos Elétricos Com Surtos Ou Picos De Tensão,Para Tensões Não Superiores A 1000V |  |  | 600 | 330
3011 | 8060 | PN-604213 | 0.999 | KG | E | Infrastructure as a Service (Periodic) | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA |  | 9300-IAAS-PERIODIC |  |  |  | SMSA2783B1974A5500 | ZSVC |  | X | 1 |  | X | 1 |  | 8061 | [5 empty] | Zero |  |  |  | SER115030000 | No |  | No |  | 00 | 1 | 0 |  |  |  |  | 713 |  | 713
3011 | 8061 | PN-604213 | 0.999 | KG | E | Infrastructure as a Service (Periodic) | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA |  | 9300-IAAS-PERIODIC |  |  |  | SMSA2783B1974A5500 | ZSVC |  | X | 1 |  | X | 1 |  | 8061 | [5 empty] | Zero |  |  |  | SER115030000 | No |  | No |  | 00 | 1 | 0 |  |  |  |  | 713 |  | 713